上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心/中国上海测试中心）

2023 年度能力验证提供者年度计划目录表

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 检测/校准项目/参数 | 涉及的技术规范(名称及编号) | 对应CNAS的PT领域/ 子领域 | 联系人 | 联系电话及电子邮箱 | 实施时间 | 报名截止 日期 | 备注 | 费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMT PT2023D001 | 角度块 （校准） | 角度 | JJG70-2004角度块检定规程 | 几何量/角度 | 马建敏 | 15901823268 majm@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力不优于：U=1″, （k=2） | 1500 |
| 2 | SIMT PT2023D002 | 量块 （校准） | 长度 | JJG146-2011量块检定规程 | 几何量/长度和端度 | 赵玉茹 | 15901826585 zhaoyr@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 只做3等及以下 | 1500 |
| 3 | SIMT PT2023D003 | 砝码 （校准） | 质量 | JJG99-2006砝码检定规程 | 力学/质量 | 程丽苑 | 15901826337 chengly@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力：U=0.006 mg~0.10 mg（k=2）（测量范围：1 g~500 g） | 3000 |
| 4 | SIMT PT2023D004 | 工作测力仪（校准） | 力值 | JJG 455-2000 工作测力仪检定规程 | 力学/力值 | 张皓羽 | 15901823238 zhanghaoyu@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 只做1级及以下 | 3000 |
| 5 | SIMT PT2023D005 | 扭矩扳子（校准） | 扭矩 | JJG 707-2014 扭矩扳子检定规程 | 力学/扭矩 | 李业 | 15901826692 liye@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 只做3级及以下 | 3000 |
| 6 | SIMT PT2023D006 | 加速度传感器（校准） | 1、灵敏度频率响应2、灵敏度幅值线性 | JJG 233-2008压电加速度计检定规程 | 力学/振动、冲击、加速度 | 刘一 | 15901825997 liuyi@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力不优于： 加速度灵敏度： Urel=0.5%（k=2） (160Hz参考点)； Urel=1.0%（k=2） (测量范围：20Hz~2000Hz) | 2000 |
| 7 | SIMT PT2023D007 | 标准洛氏硬度块(校准) | 硬度 | JJG113-2013 标准金属洛氏硬度块(A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺)检定规程 | 力学/硬度 | 蒋帆 | 15901822152 jiangf@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力不优于：U=0.5HR,（k=2） | 2000 |
| 8 | SIMT PT2023D008 | 平面平晶（校准） | 平面度 | JJG28-2019平晶检定规程 | 几何量/工程参量 | 张小嫚 | 15901825081 zhangxiaoman@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 只做1级及以下，仅限等厚干涉仪校准方法 | 1500 |
| 9 | SIMT PT2023E001 | 工业铂热电阻（校准） | 温度 | JJG229-2010 工业铂、铜热电阻计量检定规程 | 热学/温度 | 朱毅晨 | 15901828957 zhuyichen@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力：U(R0℃）=0.005Ω~0.039Ω（k=2），U(R100℃）=0.007Ω~0.080Ω（k=2） | 5000 |
| 10 | SIMT PT2023F001 | 数字多用表（校准） | 直流电压、交流电压、电阻 | JJF1587-2016 数字多用表校准规范 | 电磁学/电学多功能仪器以及工程仪器 | 朱剑平 | 15901835670 zhujp@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 实验室测量能力：直流电压：Urel=0.001%～0.008%(k=2)；交流电压：Urel=0.015%～0.08%(10Hz~1MHz)(k=2)；电阻：Urel=0.0028%～0.02%(k=2) | 8000 |
| 11 | SIMT PT2023F002 | 直流电阻箱（校准） | 直流电阻 | JJG982-2022 直流电阻箱检定规程 | 电磁学/电阻 | 冯建 | 15901832715 fengj@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | 只做0.005级及以下 | 4000 |
| 12 | SIMT PT2023F003 | 镜向光泽度板（校准） | 镜向光泽度 | JJG 696-2015 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 | 光学/工程光学 | 李铁成 | 15901835196 litc@simt.com.cn | 2023年5月-2023年12月 | 2023年3月31日 | / | 9000 |
| 13 | SIMT PT2023G001 | 千分尺（校准） | 长度 | JJG21-2008千分尺检定规程 | 几何量/长度和端度 | 许景阳 | 15901836257 xujy@simt.com.cn | 2023年7月-2023年8月 | 2023年5月31日 | 实验室测量能力不优于：U =1.0μm（k=2） ( 测量范围： 0 mm ~25 mm) | 2000 |